## Лист1
Обект: Основен ремонт на съществуваща обществена сграда Народно Читалище "Отец Паисий-1897" в УПИ II кв.27 по плана на село Спасово, Община Генерал Тошево.
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид СМР | мярка | Количество | ед.цена | обща стойност
Част архитектурна
I.Вътрешни СМР
Демонтажни и подготвителни дейности
1 | Демонтаж врати, включително каса | бр | 30
2 | Почистване повърхности от стари компрометирали бои и мазилки | м2 | 1069.13
СМР
3 | Доставка и монтаж на нови интериорни врати PVC (съгласно спецификация) | м2 | 67.94
4 | Обръщане отвори с гипсокартон на лепило, вкл.ъглови лайсни | м | 420.84
5 | Изкърпване мазилка по стени и тавани | м2 | 58.73
6 | Гипсова шпахловка по стени и тавани | м2 | 537.13
7 | Латекс по стени и тавани две ръце, вкл.грунд | м2 | 990.67
8 | Почистване и полиране на мозаечна настилка | м2 | 183.39
9 | Пренареждане/ремонт паркет (вкл.до 5% нов), циклене, лакиране | м2 | 269.48
10 | Окачен таван Амстронг | м2 | 264.67
Други
11 | Демонтаж дървена дограма | м2 | 10.33
12 | Доставка и монтаж нова PVC дограма | м2 | 10.33
13 | Блажна боя | м2 | 82.34
14 | Настилка ламинат | м2 | 26.11
15 | Первази ламинат | м | 29.2
16 | Вътрешни подпрозоречни дъски | м | 0.8
17 | Доставка и монтаж на подвижна ръкохватка WC във връзка с достъп среда | бр | 1
18 | Зазиждане отвор с Итонг | м3 | 2.07
19 | Настилка екстериорен гранитогрес вкл.челна лайсна | м2 | 4.09
20 | Преходна лайсна | м | 14.25
II.Зрителна зала, сцена и входно помещение
Зала зрители (помещение 23)
Демонтажни и подготвителни работи
1 | Демонтаж седалки, пренос до временен склад в рамките на обекта | бр | 294
2 | Демонтаж облицовка от плоскости ПДЧ | м2 | 136.97
3 | Монтаж и демонтаж на интериорно скеле | м3 | 520
4 | Доставка и монтаж на облицовка пожароустойчив гипсокартон на конструкция | м2 | 136.97
5 | Обръщане отвори с пожароустойчив гипсокартон на лепило, вкл.ъглови лайсни | м | 89.6
6 | Изграждане куфар от пожароустойчив гипсокартон за закриване на ОВК инсталация | м2 | 19
7 | Инсталационни решетки бели пластмасови с обща площ | м2 | 3
8 | Изкърпване мазилка по стени и тавани | м2 | 16.52
9 | Гипсова шпахловка | м2 | 495.28
10 | Латекс по стени и тавани (бял) | м2 | 324.14
11 | Латекс по стени и тавани цветен | м2 | 171.14
12 | Лакиране на дървена облицовка с негорим лак | м2 | 76.09
13 | Демонтаж ъглови первази | м | 79.4
14 | Монтаж нови ъглови первази | м | 79.4
15 | Пренареждане/ремонт паркет (вкл.до 5% нов), циклене, лакиране с негорим лак | м2 | 197.03
16 | Доставка и монтаж тапицирани столове за зала, негорима дамазка и подлакътници | бр | 294
Сцена и задкулисие (помещение 24)
17 | Демонтаж дървени стълбички към сцена | бр | 2
18 | Изграждане на дървена стълбичка към сцена h=80см | бр | 2
19 | Демонтаж дървени панели от челото на сцената | м2 | 6.55
20 | Изграждане на дървена конструкция за удължаване на сцената (обем на готовата конструкция) | м3 | 1.5
21 | Доставка и монтаж ново дюшаме 4.5см вкл. Циклене и лакиране | м2 | 121
22 | Доставка и монтаж декоративна дървена решетка на чело на сцената (за ОВК инсталация) | м2 | 3
23 | Доставка и монтаж на нови панели за чело на сцената и новата част | м2 | 6.5
24 | Демонтаж старо дюшаме | м2 | 119
25 | Монтаж нови ъглови первази | м | 40
26 | Затваряне покривна конструкция с пожароустойчив гипсокарто на конструкция | м2 | 165.67
27 | Демонтаж интериорна врата (заковани дървесни панели) | бр | 1
28 | Доставка и монтаж интериорна врата PVC | м2 | 4.68
29 | Обръщане отвори с гипсокартон на лепило, вкл.ъглови лайсни | м | 12.35
30 | Мазилка по стени и тавани | м2 | 20.3
31 | Гипсова шпахловка по стени и тавани | м2 | 572.86
32 | Латекс по стени и тавани | м2 | 572.86
Входно помещение и техническо помещение (помещение 25)
33 | Изграждане на подови и тавански конструкции съгласно проект част Конструктивна | м3 | 2.8
34 | Доставка и полагане на бетон клас В20 за 10 см. армирана бетонова настилка | м2 | 28.1
35 | Изработка и монтаж армировка | кг | 180
36 | Изравнителна циментова замазка | м2 | 28.1
37 | Почистване повърхности от стари компрометирани бои и мазилки | м2 | 25
38 | Мазилка по стени | м2 | 10.55
39 | Гипсова шпахловка по стени и тавани | м2 | 131.56
40 | Латекс по стени и тавани | м2 | 131.56
41 | Доставка и монтаж на окачен таван Армстронг | м2 | 28.1
42 | Настилка от ламиниран паркет 10 мм клас 32/АС4 | м2 | 28.1
43 | Преходни лайсни | м | 4.4
44 | ПВЦ первази за ламинат | м | 30.32
45 | Доставка и монтаж преградна стена от гипсокартон на метална конструкция и пълнеж от минерална вата | м2 | 10.2
III.Покрив
Покрив библиотека, административна част, зала, сцена
1 | Сваляне и сортиране на керемиди Мизия | м2 | 883.76
2 | Демонтаж ламаринена обшивка улами, комини | м | 70.3
3 | Демонтаж и сваляне покривни слоеве (дъсчена обшивка, скара, рогозки, пълнеж, шпахловки) | м3 | 176.75
4 | Демонтаж покривна конструкция | м3 | 10
5 | Демонтаж надстройка стълбище | м3 | 9.04
6 | Ремонт гредоред подпокривно пространство | м2 | 31.616
7 | Монтаж нова покривна конструкция съгласно проект част Конструктивна | м3 | 22.38
8 | Измазване комини и борд (част над покривната конструкция) | м2 | 18.3
9 | Монтаж обшивка OSB 12мм | м2 | 883.76
10 | Доставка и монтаж на керемиди вкл. усилена трислойна подкеремидна мембрана и летви | м2 | 520
11 | Покриване със стари налични керемиди вкл.усилена трислойна подкеремидна мембрана и летви | м2 | 363.76
12 | Доставка и монтаж на билни елементи | м | 86.14
13 | Oбшивка комини от поцинковона ламарина 0,5мм. | м2 | 34
14 | Обшивка на улами и калкан с поц.ламарина 0,5мм | м2 | 60
15 | Доставка и монтаж челна дъска | м | 123.7
Покрив пристройка към сцена
1 | Разрушаване пропаднала конструкция и слоеве, пропаднал гредоред и др. отпадъци | м3 | 20.46
2 | Изграждане на нова покривна конструкция съгласно проект част Конструктивна | м3 | 2.4
3 | Монтаж обшивка OSB 12мм | м2 | 49.18
4 | Покриване със стари налични керемиди вкл.усилена трислойна подкеремидна мембрана и летви | м2 | 49.18
5 | Доставка и монтаж на билни елементи | м2 | 49.18
6 | Oбшивка улами и комини от поцинковона ламарина 0,5мм. | м2 | 9.5
7 | Доставка и монтаж челна дъска | м | 5.4
Покрив пристройка съблекални
1 | Разрушаване пропаднала конструкция и слоеве, пропаднал гредоред и др. отпадъци | м3 | 16.68
2 | Изграждане на нова покривна конструкция съгласно проект част Конструктивна | м3 | 2.8
3 | Монтаж обшивка OSB 12мм | м2 | 48.31
4 | Покриване със стари налични керемиди вкл.усилена трислойна подкеремидна мембрана и летви | м2 | 48.31
5 | Доставка и монтаж на билни елементи | м2 | 48.31
6 | Oбшивка улами и комини от поцинковона ламарина 0,5мм. | м2 | 48.31
7 | Доставка и монтаж челна дъска | м | 12.46
IV.Фасади
1 | Демонтаж покрив пристройка | м3 | 1.22
2 | Разрушаване пристройка (тухлена зидария) | м3 | 4.42
3 | Монтаж и демонтаж фасадно скеле | м | 740
4 | Демонтаж водосточни тръби и улуци | м | 112
5 | Почистване компрометирала мазилка фасади | м2 | 55.47
6 | Демонтаж стара дървена дограма/заковани платна | м2 | 99.52
7 | Доставка и монтаж нова PVC дограма (бяла) | м2 | 82.71
8 | Доставка и монтаж нова PVC дограма (кафеви) | м2 | 7.59
9 | Доставка и монтаж на нова алуминиева дограма (врати бели) | м2 | 6.16
10 | Доставка и монтаж на нова алуминиева дограма (врати бели) | м2 | 3.06
11 | Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни дъски | м | 58.05
12 | Доставка и монтаж алуминиеви външни подпрозоречни дъски ширина 20 см | м | 58.05
13 | Зазиждане отвор врата с газобетонни блокове Итонг | м3 | 0.645
14 | Кърпежи мазилка по фасада | м2 | 105
15 | Грунд за фасаген по фасади | м2 | 230
16 | Цветен фасаген по фасади (цветът се съгласува с Възложителя) вкл. грундиране | м2 | 1109.43
17 | Почистване каменен цокъл | м2 | 119.4
18 | Импрегниране цокъл | м2 | 119.4
19 | Доставка и полагане на дъждоприемен улук oт поцинкована ламарина с ширина b=150m, вкл мет. носачи | м' | 161
20 | Също дъждоприемни казанчета от поцинк. ламарина Ф150/Ф80мм | бр. | 15
21 | Също дъждоприемни казанчета от поцинк. ламарина Ф150/Ф65мм | бр. | 1
22 | Също водосточни тръби oт поцинкована ламарина Ф80мм вкл. скоби и дъги | м' | 112
23 | Също водосточни тръби oт поцинкована ламарина Ф65мм вкл. скоби и дъги | м' | 4.65
24 | Също PVC тръби Ф110мм-дебелостенни | м' | 2
25 | Също PVC Дъга Ф110/90⁰-дебелостенна | бр. | 1
26 | Събиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци до депо с. Стожер | м3 | 171
V.Външни площадкови дейности
Стълбище главен вход
1 | Разбиване мозайка на компрометирали стъпала | м2 | 3.737
2 | Кофраж стъпала | м2 | 12.22
3 | Изливане циментова замазка стъпала | м3 | 1.59
4 | Доставка и монтаж настилка от гранитогрес противохлъзгащ за външен монтаж | м2 | 61.37
5 | Ъглови лайсни | м | 71.85
6 | Комплексна доставка, м-ж, тестване и сертифициране на наклонени подемни платформи със задвижваща система (релса/парапет/, електрически двигател и движеща се платформа с размери най-малко 70 cm на 120 cm), в съответствиес с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания, вкл.: - носеща конструкция / парапет; - платформа - ел. табло; - други съпътстващи елементи и операции. Параметри: - 10 стъпала - височина 150 см - от ниво терен до 1. етаж | бр | 1
Настилки около сградата
7 | Ръчен изкоп до 20 см и подравняване | м3 | 11.6
8 | Насип подложка баластово легло 15 см, уплътнен | м3 | 8.72
9 | Бетонова настилка армирана с мрежа с мин. накло 2⁰ и мин.дебелина 10 см | м2 | 163
10 | Тротоарни плочи на лепило | м2 | 156
11 | Водотвеждащ улей от бетонови елементи | м | 18.7
Изход зала
12 | Изграждане на навеси от поликарбон на метална конструкция | м2 | 17.06
13 | Доставка и монтаж настилка от гранитогрес противохлъзгащ за външен монтаж | м2 | 7.56
14 | Изравнителна циментова замазка | м2 | 7.56
15 | Монтаж парапет (по детайл от рампа главен вход) | м | 5
Част конструктивна
1 | Изкоп ръчен за ивични фундаменти | м3 | 10
2 | Обратен насип | м3 | 2
3 | Трамбован насип | м3 | 48
4 | Кофраж и декофраж стени и основи | м2 | 82
6 | Кофраж и декофраж плочи | м2 | 9
7 | Бетон В20 за основи, стени основи и плочи | м3 | 12
8 | Стомана АI и АIII | кг | 433
9 | Стоманени профили | кг | 334
Част В и К
I. Сградно водопроводно отклонение
1 | Разкъртване и демонтаж базалтови плочки тротоар | м2 | 5
2 | Тесен изкоп с ширина до 0,60м и дълбочина до 2,0м | м³ | 28
3 | Доставка и полагане на PЕHD Ф32/10 тръби | м' | 31
4 | Също пясък под и около тръби | м³ | 9
5 | Обратно засипване на тесен изкоп на пластове от 0,20м с уплътняване | м³ | 19
6 | Също водовземна скоба Ф200/Ф1" чугунена | бр. | 1
7 | Също колена на ел.муфи PEHD Ф32/90º | бр. | 4
8 | Също преходник Ф32/Ф1"-нипел | бр. | 5
9 | Също ТСК Ф1" комплект с охранителна гарнитура | бр. | 1
10 | Също водомер ВБ5;Qn=2,5m3/h;Qmax=5m3/h | бр. | 1
11 | Също механичен филтър Ф1" | бр. | 1
12 | Също СК Ф1"-сферичен | бр. | 1
13 | Също СК Ф1"-сферичен,с изпразнител | бр. | 1
14 | Също ВК Ф1" | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж преход PE-HD Ф32/Ф32 PPR | бр. | 1
16 | Също монолитна бетонова водомерна шахта 1,20/1.40/1,80м с метален капак 0,60/0,60 заключващ и дренажна ямка | бр. | 1
17 | Възстановяване тротоар от базалтови плочи | м2 | 5
19 | Също сигнална лента | м' | 31
20 | Изпробване и дезинфекция водопроводно отклонение | м' | 31
част Ел.
1 | Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 5х2,5мм² | м.л. | 35
2 | Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 5х1,5мм² | м.л. | 23
3 | Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 5х4мм² | м.л. | 49
4 | Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 3х10мм² | м.л. | 22
5 | Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 3х16мм² | м.л. | 31
6 | Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 5х6мм² | м.л. | 20
7 | Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 5х16мм² | м.л. | 73
8 | Доставка на проводник ПВ 2х1,5мм² | м.л. | 18
9 | Доставка на проводник ПВ 3х1,5мм² | м.л. | 378
10 | Доставка на проводник ПВ 4х1,5мм² | м.л. | 38
11 | Доставка на проводник ПВ 3х2,5мм² | м.л. | 276
12 | Доставка на проводник ПВ 3х4мм² | м.л. | 105
13 | Доставка на негорим PVC каб. канал 24/22мм | м.л. | 50
14 | Доставка на негорима предпазна PVCтр.Ø16мм | м.л. | 473
15 | Доставка на негорима предпазна PVCтр.Ø25мм | м.л. | 422
16 | Доставка на негорима предпазна PVCтр.Ø32мм | м.л. | 73
17 | Доставка на негорима предпазна PVCтр.Ø40м | м.л. | 43
18 | Доставка на мет. гофр. тр. с PVC покритие. Ø18мм | м.л. | 102
19 | Доставка на мет. гофр. тр. с PVC покритие. Ø26мм | м.л. | 4
20 | Доставка на мет. гофр. тр. с PVC покритие. Ø42мм | м.л. | 30
21 | Доставка на мълниеотвод AlMgSi 0.5 Ф8 | м.л. | 73
22 | Доставка на поц. шина 40/4мм | м.л. | 47
23 | Доставка на ел. табло по схема тип тип ''CRN'' ,метално с врата и IP 65 | бр | 3
24 | Доставка на ел. табло модулно , вграден монт. с проз. врата 24 модула и IP 31 | бр | 1
25 | Доставка и монтаж и на разкл. кутия за вградена инсталация | бр | 97
26 | Доставка и монтаж конзоли за вградена инсталация | бр | 63
27 | Доставка и монтаж осв. тяло с LED лампа 1х48W за повърх. монтаж | бр | 40
28 | Доставка и монтаж осв. тяло с LED лампа 1х40W за повърх. монтаж | бр | 2
29 | Доставка и монтаж осв. тяло с LED лампа 1х18W за повърх. монтаж | бр | 14
30 | Доставка и монтаж осв. тяло с LED лампа 1х18W за повърх. монтаж ,противовл | бр | 1
31 | Доставка и монтаж осв. тяло с LED лампа 1х40W за повърх. монтаж ,противовл | бр | 1
32 | Доставка и монтаж осв. тяло с LED лампа 1х12W за повърх. монтаж | бр | 24
33 | Доставка и монтаж осв. тяло с LED лампа 1х24W за повърх. монтаж | бр | 10
34 | Доставка и монтаж осветително тяло с LED лампа 1х8W; 230V; IP54 за евакуац.осв. и вграден акумолатор | бр | 22
35 | Доставка и монтаж светещ знак за евак. осв. с LED лампа 1х8W; 230V; IP54 и вграден акумолатор | бр | 28
36 | Доставка и монтаж ключ за осветление едноплюсен вграден монтаж | бр | 12
37 | Доставка и монтаж ключ за осветление сериен вграден монтаж | бр | 5
38 | Доставка и монтаж контакт "шуко" монофазен, сдвоен вграден монтаж | бр | 16
39 | Доставка и монтаж контакт "шуко" монофазен вграден монтаж | бр | 24
40 | Доставка и монтаж контакт за твърда връзка монофазен | бр | 6
41 | Доставка и монтаж дистанционен пулт за управление(ДПУ), двубутонен, IP54 | бр | 7
42 | Доставка и монтаж на ПКОМ скоби | бр | 40
43 | Доставка и монтаж на М.И.Д. с време на изпреварване ΔТ=40μs | бр | 1
44 | Доставка и монтаж на държачи /дистационери / за покрив | бр | 46
45 | Доставка и монтаж на държачи /дистационери / за стена | бр | 16
46 | Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия 12/12 см ІР 54 | бр | 3
47 | Доставка и монтаж на прав съединител | бр | 2
48 | Доставка и монтаж на клема за изравняване на потенцияла | бр | 1
49 | Доставка и монтаж на комплект заземление с 3 бр. Ф20;L-1.5м | бр | 3
50 | Доставка и монтажна предпазна газова тръба Ø2"–L=2м | бр | 3
51 | Направа на улей в тухлен зид 5/5см | м.л. | 1005
52 | Изстегляне на кабел в тръба | м.л. | 1141
53 | Полагане на пров. СВТ открито по стена на скоби | м.л. | 26
54 | Направа на изкоп 0,4/0,5м за полагане на заземителен контур | м.л. | 47
55 | Трасиране на изкоп за каб. линия и заземителен котур | м.л. | 93
56 | Полагане на отвод от AlMgSi 0.5 Ф8 открито | бр | 73
57 | Монтаж на ел. табло на стена до 1,5 м² | бр | 3
58 | Монтаж на ел. табло на стена до 0,5 м² | бр | 1
59 | Полагане на поцинкована шина 40/4 мм в изкоп | м.л. | 47
60 | Измерване съпротивлението на заземление | бр | 3
61 | Демонтаж на осв. тяло с ЛЛ 1х20w | бр | 6
62 | Демонтаж на осв тяло с ЛНЖ4х60 W | бр | 9
63 | Демонтаж на осв тяло с ЛНЖ1х60 W | бр | 11
64 | Демонтаж на плафониера с ЛНЖ4х60 W | бр | 12
65 | Демонтаж на ключове еднополюсни | бр | 24
66 | Демонтаж на ключове серийни | бр | 3
67 | Демонтаж на контакти сдвоени „Шуко” | бр | 5
68 | Демонтаж на контакти „Шуко | бр | 27
69 | Демонтаж на Ел. табло до 1,5м² | бр | 6
70 | Демонтаж на Ел. табло до 0,5м² | бр | 5
Част пожароизвестяване
1 | Проводник СВТ 3 х 1,5 mm2 | м | 10
2 | Проводник J-Y(L)Y 2 х 1,5 mm2 | м | 450
3 | Доставка и монтаж PVC каб. канал 30/25мм | м | 450
4 | Доставка и монтаж на пожароизвестяваща конвенционална централа - 4 известителни линии, окомплектована с акумулаторни батерии | бр | 1
5 | Доставка и монтаж на пожароизвестител оптично димен | бр | 51
| Дост. и монтаж на основа за пожароизвестител | бр | 51
7 | Дост. и монтаж на ръчен пожароизвестител | бр | 9
8 | Дост. и монтаж на сигнална сирена за вътрешен монтаж | бр | 12
9 | Дост. и монтаж на сигнална сирена за външен монтаж | бр | 4
10 | Дост. и монтаж на светлинен сигнализатор | бр | 16
11 | Дост. и монтаж на телефонен дайлер | бр | 1
част ОВК
1 | Климатизатор, термопозмпен, инвенторен върдух - въздух, диапазон отопл.-15- +20 C Nотоп 10,6 kW при -15 С, Nел 4,5kW | бр | 2
2 | Вътрешно тяло за стенен монтаж к-т с Фотопл.=7800W | бр | 2
3 | Вътрешно тяло за стенен монтаж к-т с Фотопл.=2320W | бр | 1
4 | Климатизатор, термопозмпен, инвенторен мулти - сплит въздух - въздух, диапазон отопл.-15- +20 C Nотоп 6,5 kW при -15 С, Nел 2,5kW | бр | 1
1 | Климатизатор, термопозмпен, инвенторен върдух - въздух, диапазон отопл.-15- +20 C Nотоп 10,6 kW при -15 С, Nел 4,5kW | бр | 2
5 | Вътрешно тяло за стенен монтаж к-т с Фотопл.=8750W | бр | 2
6 | Калорифер допълнителен Фотоп =9900,V=3600m3h | бр | 1
7 | Енерговъзстановяващ блок с ефективност 80% V=3600m3h | бр | 1
8 | Калорифер допълнителен Фотоп =9900,V=3600m3h | бр | 1
9 | Решетка мрежена провоъгълна 1000/1000, смукателна | бр | 1
10 | Решетка мрежена провоъгълна 5000/200, смукателна | бр | 1
11 | Климатизатор, термопозмпен, инвенторен мулти - сплит въздух - въздух, диапазон отопл.-15- +20 C Nотоп 9,5 kW при -15 С, Nел 3,5kW | бр | 1
12 | Вътрешно тяло за стенен монтаж к-т с Фотопл.=1000W | бр | 1
13 | Вътрешно тяло за стенен монтаж к-т с Фотопл.=2900W | бр | 2
14 | Вътрешно тяло за стенен монтаж к-т с Фотопл.=1700W | бр | 1
15 | Вътрешно тяло за стенен монтаж к-т с Фотопл.=6800W | бр | 1
16 | Климатизатор, термопозмпен, инвенторен върдух - въздух, диапазон отопл.-15- +20 C Nотоп 9,5 kW при -15 С, Nел 3,5kW | бр | 1
17 | Решетка мрежена провоъгълна 2500/200, смукателна | бр | 2
18 | Вътрешно тяло за стенен монтаж к-т с Фотопл.=3900W | бр | 1
19 | Климатизатор, термопозмпен, инвенторен върдух - въздух, диапазон отопл.-15- +20 C Nотоп 6,0 kW при -15 С, Nел 2,9kW | бр
20 | Вентилатор осов, общопромишлен, нискошумящ V=3150m3h n=1400min-1 | бр | 1
21 | Решетка мрежена правоъгълна 500/500, подаваща | бр | 6
22 | Тръба медна течана фаза ф9,5 | м.л. | 150
23 | Тръба медна течана фаза ф15,8 | м.л. | 150
24 | Въздоховод правоъгълен прав периметър до 2500мм | м.л. | 80
25 | Въздоховод правоъгълен прав периметър до 4500мм | м.л. | 3
26 | Лента за укрепване на въдуховоди | кг | 120
27 | Профилна стомана за укрепване на въздуховоди | кг | 300
|  |  |  | Всичко | 0
|  |  |  | ДДС 20% | 0
0